## Feuil1
ООО «ТИ-СИСТЕМС» ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Интернет: www.tisys.ru www.tisys.kz www.tisys.by www.tesec.ru www.ти-системс.рф Телефоны: +7 (495) 7774788, 7489626, 5007155, 54 Эл. почта: info@tisys.ru
ОПРОСНИК - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА СУЖАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
Компания |  |  | Имя и телефон контактного лица
Название проекта |  |  |  | Новый проект или замена оборудования
Применение |  |  |  |  | Идентификационный номер
СРЕДА
Состояние среды |  |  |  | Состояние** | Газ | Жидкость
** в рабочих условиях
Указанные данные соответствуют следующим условиям :
стандартные условия (базовые) |  |  |  | рабочие условия
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
|  | Ед.измерения | Мин.* | Номинальное значение | Макс.* | Примечание
Расход |  | т/ч
Температура окр. среды |  | С
Температура |  | С
Давление |  | МПа-изб |  |  |  | относительное абсолютное
Вязкость
Шкала |  | т/ч
Плотность |  | кг/м3
В случае газа :
Коэффициент сжимаемости Z
Cp/Cv
В случае смеси :
|  | Единица | Мин.* | Номинальное значение | Макс.* | Состав смеси
Плотность или молекулярная масса (газ) |  | kg/Nm³ kg/kmol
ТРУБА |  |  |  | СУЖАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
Материал |  |  |  | Диафрагма безкамерная |  | Фланцы + диафрагма
ДУ | НД
Внутренний диаметр или толщина стенки | [6 empty] | Отвод давления
Соединение | RF | RTJ |  |  |  |  | (25/25)
Возможный прямой участок трубы |  |  |  | Диафрагма камерная
ДАТЧИКИ | [6 empty] | Отвод давления
∆P макс, если определена* |  |  | mbar |  |  |  | (D - D/2)
∆P если не определена, запросить у Deltafluid |  |  |  | Компакт |  | Трубка Вентури
Максимально допустимая потеря давления* |  |  | mbar
Установка датчика: на расстоянии вблизи
Датчик температуры : с без
|  |  |  | Высокоточная измерительная |  | Сопло
Дополнительная информация |  |  |  |  | трубка
фланцы, манифольд, соединение к трубопроводу…
|  |  |  | Трубка пито |  | Другие - уточнить