| Название объекта |  |
| --- | --- |
| Дата заполнения |  |
| Ф.И.О. лица, заполнившего анкету |  |
| Контактный телефон |  |
| Факс, e-mail |  |

| Источник воды |  |
| --- | --- |
| Источник воды (река ………….., артезианская вода, прочий) |  |
| Количество употребляемой сырой воды, м3/час |  |
| Качество воды на выходе из осветлителей |  |
| 1)взвешенные(мг/л) 2) окисл(мгО2/л), 3)сух.ост(мг/л), 4)рН |  |
| Осветлитель |  |
| - Тип осветлителя |  |
| - Номинальная производительность, м3/час |  |
| - Практическая производительность, м3/час |  |
| минимальная, м3/час |  |
| максимальная, м3/час |  |
| - Диаметр большего цилиндра, мм |  |
| - Высота большего цилиндра, мм |  |
| - Диаметр меньшего цилиндра, мм |  |
| - Высота меньшего цилиндра, мм |  |
| - Высота конической части, мм |  |
| - Концентрация известкового молока |  |
| - Тип коагулянта |  |
| - Концентрация раствора коагулянта |  |

| Вспомогательное оборудование |  |
| --- | --- |
| Механические фильтры |  |
| - Диаметр фильтра, мм |  |
| - Высота цилиндрической части, мм |  |
| - Вид и состояние антикоррозионного покрытия |  |
| - Номинальная производительность, м3/час |  |
| - Практическая производительность, м3/час |  |
| минимальная, м3/час |  |
| максимальная, м3/час |  |
| - Вид нижнего дренажно-распределительного устройства |  |
| - Вид верхнего дренажно-распределительного устройства |  |
| - Год выпуска фильтра |  |
| Качество воды на выходе из фильтров |  |
| 1)взвешенные(мг/л) 2) окисл(мгО2/л), 3)сух.ост(мг/л), 4)рН |  |

| Баки |  |
| --- | --- |
| - Объем, м3 |  |
| - Диаметр, мм |  |
| - Высота, мм |  |
| Рабочая среда (агрессивность, концентрация %) |  |
| - Вид и состояние антикоррозионного покрытия |  |

| Качество воды на входе в фильтры умягчения |  |
| --- | --- |
| 1)Жо (мг-экв/л 2)щелочн (мг-экв/л), 3)(кат(мг/л), 4)(ан(мг/л) |  |
| Качество воды на выходе из фильтров умягчения |  |
| 1)Жо (мг-экв/л 2)щелочн (мг-экв/л), 3)(кат(мг/л), 4)(ан(мг/л) |  |
| Умягчение |  |
| - Количество ступеней умягчения |  |
| - Количество параллельных технологических ниток |  |
| в первой ступени |  |
| во второй ступени |  |
| - Номинальная производительность умягчения, м3/час |  |
| - Практическая производительность, м3/час |  |
| минимальная, м3/час |  |
| максимальная, м3/час |  |
| Применяемые ионитные фильтры |  |
| - Диаметр фильтра, мм |  |
| - Высота цилиндрической части, мм |  |
| - Вид и состояние антикоррозионного покрытия |  |
| - Номинальная производительность, м3/час |  |
| - Практическая производительность, м3/час |  |
| минимальная, м3/час |  |
| максимальная, м3/час |  |
| - Вид нижнего дренажно-распределительного устройства |  |
| - Вид верхнего дренажно-распределительного устройства |  |
| - Год выпуска фильтра |  |
| - Вид ионита |  |
| - Количество ионита в фильтре, м3 |  |
| - Год загрузки ионита в фильтр |  |
| - Вид регенерирующего агента |  |
| - Концентрация регенерирующего агента |  |
| - Расход регенерирующего агента на 1 регенерацию |  |
| - Фильтроцикл, часов |  |

| Качество воды на входе в фильтры обессоливания |  |
| --- | --- |
| 1)Жо (мг-экв/л 2)щелочн (мг-экв/л), 3)(кат(мг/л), 4)(ан(мг/л) |  |
| Качество воды на выходе из фильтров обессоливания |  |
| 1)Жо (мг-экв/л 2)щелочн (мг-экв/л), 3)(кат(мг/л), 4)(ан(мг/л) |  |
| Обессоливание |  |
| - Количество ступеней обессоливания |  |
| - Количество параллельных технологических ниток |  |
| в первой ступени |  |
| во второй ступени |  |
| - Номинальная производительность обессоливания, м3/час |  |
| - Практическая производительность, м3/час |  |
| минимальная, м3/час |  |
| максимальная, м3/час |  |
| Применяемые ионитные фильтры |  |
| - Диаметр фильтра, мм |  |
| - Высота цилиндрической части, мм |  |
| - Вид и состояние антикоррозионного покрытия |  |
| - Номинальная производительность, м3/час |  |
| - Практическая производительность, м3/час |  |
| минимальная, м3/час |  |
| максимальная, м3/час |  |
| - Вид нижнего дренажно-распределительного устройства |  |
| - Вид верхнего дренажно-распределительного устройства |  |
| - Год выпуска фильтра |  |
| - Вид ионита |  |
| - Количество ионита в фильтре, м3 |  |
| - Год загрузки ионита в фильтр |  |
| - Вид регенерирующего агента |  |
| - Концентрация регенерирующего агента |  |
| - Расход регенерирующего агента на 1 регенерацию |  |
| - Фильтроцикл, часов |  |

| Качество воды на входе в ФСД |  |
| --- | --- |
| 1)рН, 2)электропров. ((S/см), 3)SiO22- (мг/л) |  |
| Качество воды на выходе из ФСД |  |
| 1)рН, 2)электропров. ((S/см), 3)SiO22- (мг/л) |  |
| ФСД |  |
| - Количество параллельных технологических ниток |  |
| - Номинальная производительность ФСД, м3/час |  |
| - Практическая производительность, м3/час |  |
| минимальная, м3/час |  |
| максимальная, м3/час |  |
| Применяемые ионитные фильтры |  |
| - Диаметр фильтра, мм |  |
| - Высота цилиндрической части, мм |  |
| - Вид и состояние антикоррозионного покрытия |  |
| - Номинальная производительность, м3/час |  |
| - Практическая производительность, м3/час |  |
| минимальная, м3/час |  |
| максимальная, м3/час |  |
| - Вид нижнего дренажно-распределительного устройства |  |
| - Вид верхнего дренажно-распределительного устройства |  |
| - Год выпуска фильтра |  |
| - Вид ионита |  |
| - Количество ионита в фильтре, м3 |  |
| - Год загрузки ионита в фильтр |  |
| - Вид регенерирующего агента |  |
| - Концентрация регенерирующего агента |  |
| - Расход регенерирующего агента на 1 регенерацию |  |
| - Фильтроцикл, часов |  |
| Марка котлов |  |

|  | Взвешенные вещ-ва | Окис-ляем. | Соле-содер-жание | Сухой ост. | рН | NH3 | Жест-кость общ. | Щелочность общ. | Сa2+ | Mg2+ | Na+ | Fe общее | Cu2+ | Сумма катион | HCO3- | Cl- | SO42- | NO3-NO2- | SiO22- | Сум. анион |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Еденицы измерения | мг/л | мг О2/л | мг/л | мг/л |  | мг/л | мг-экв/л | мг-экв/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л |
| ..... г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |